## Лист1
E000 | Выключение высокого напряжения INV1
E001 | Отказ привода FAN1
E002 | Перегрузка привода INV1
E003 | Слишком высокая температура нагнетания компрессора INV1
E004 | Сбой связи с приводом INV1
E005 | Сбой связи с приводом FAN1
E006 | Неисправность перегрева привода INV1
E007 | Отказ диска INV1
E008 | Неисправность датчика температуры окружающей среды THo1
E009 | Неисправность THo2
E010 | Неисправность THo3
E011 | Неисправность THo4
E012 | Неисправность THo5
E013 | Неисправность THo6
E014 | Неисправность THo7
E015 | Неисправность THo8
E016 | FC1
E017 | FC2
E018 | Сбой связи с ведомым 1
E019 | Сбой связи с ведомым 2
E020 | Несопоставимый потенциал между IDU и ODU
E021 | Неисправность датчика низкого давления
E022 | Неисправность датчика высокого давления
E023 | Нарушение последовательности фаз (отсутствие фазы)
E024 | Отключение высокого напряжения INV2
E025 | Отказ привода FAN2
E026 | Перегрузка привода INV2
E027 | Слишком высокая температура нагнетания компрессора INV2
E028 | Сбой связи с приводом INV2
E029 | Сбой связи с приводом FAN2
E030 | Неисправность перегрева привода INV2
E031 | Отказ диска INV2
E032 | Недостаточный перепад давления
E033 | Перегрев выхлопной трубы INV1 слишком большой/маленький
E034 | Слишком низкое давление на стороне нагнетания
E035 | Слишком низкое давление на стороне всасывания
E036 | Перегрев выхлопной трубы INV2 слишком большой/маленький
E037 | Превышение температуры окружающей среды
E038 | Отсутствие связи между IDU и ODU
E039 | Сбой системы
ECXX | ECO1 отсутствует 1# IDU ... и так далее
E104 | Модели OUD не соответствуют друг другу
E105 | Программы IDU и ODU не совпадают